## Лист1
КТП-524/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАТРОСОВА | 100 Z | 3 | 145 | 01.06.25 | 23 | 13 | 19 | 229 | 230 | 228 | 37 | 15%
09-10
ИТОГО
КТП-524/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАТРОСОВА | 100 Z | 3 | 145 | 2025-06-02 | 26 | 15 | 23 | 228 | 230 | 228 | 37 | 15%
20-35
ИТОГО