## Лист1
КТП-524/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ФИД. ЖИГУЛИ | 160 | 2 | 232 | 01.06.25 | 4 | 6 | 1 | 227 | 226 | 228 |  | 4%
ФИД. ШТРАФСТОЯНКА |  |  |  | 09-20 | 4 | 5 | 3
ВЫХОД НА ОПОРУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АНГАР УЛ.17 Д.№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 8 | 11 | 6
КТП-524/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ФИД, ШТРАФСТОЯНКА | 160 | 2 | 232 | 2025-06-02 | 6 | 4 | 2 | 226 | 227 | 228 |  | 3%
ФИД. ЖИГУЛИ |  |  |  | 20-30 | 2 | 2 | 1
ВЫХОД НА ОПОРУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АНГАР УЛ.17 Д.№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 8 | 6 | 4