## Лист1
ТП-591 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0.4кВ |  | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 РЫНОК |  |  |  | 13.06.25 | 0 | 0 | 0 | 239 | 230 | 227
Р10 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  | 10-00 | 0 | 0 | 0
Р11 КИОСК КАЗЫМОВ | 400 |  |  |  | 9 | 5 | 1
Р12 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 21.02.25 |  |  |  | 8 | 17 | 35 |  |  |  | 43 | 17%
Р13 НОВЫЙ МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р15 ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р16 СТОЛОВАЯ |  |  |  |  | 23 | 8 | 8
АВ 17 ООО ТРАСТ |  |  |  |  | 9 | 19 | 35
ИТОГО |  |  |  |  | 49 | 49 | 82
2 С.Ш. 0.4кВ |  | 2 | 360 |  |  |  |  | 240 | 227 | 228
Р2 РЫНОК |  |  |  |  | 63 | 57 | 64
Р5 ТУАЛЕТ | 400 |  |  |  | 1 | 2 | 1
Р6 АВТОВОКЗАЛ | 19.02.25 | 2 |  |  | 0 | 3 | 2
Р4 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 59%
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  |  | 15 | 16 | 35 |  |  |  | 39
Р3 ОСТ.КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 72 | 65 | 65
Р7 ШАУРМА |  |  |  |  | 46 | 48 | 74
ИТОГО |  |  |  |  | 199 | 192 | 241
ТП-591 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0.4кВ | 250(зиг.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 РЫНОК |  |  |  | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 239 | 236 | 233
Р10 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  | 19-30 | 0 | 0 | 0
Р11 КИОСК КАЗЫМОВ | 400 |  |  |  | 5 | 6 | 3
Р12 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 21.02.25 | 3 |  |  | 10 | 30 | 20 |  |  |  | 43 | 16.2%
Р13 НОВЫЙ МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р15 ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р16 СТОЛОВАЯ |  |  |  |  | 23 | 8 | 8
АВ 17 ООО ТРАСТ |  |  |  |  | 3 | 18 | 38
ИТОГО |  |  |  |  | 41 | 62 | 72
2 С.Ш. 0.4кВ | 250(зиг.) | 2 | 360 |  |  |  |  | 242 | 235 | 232
Р2 РЫНОК |  |  |  |  | 42 | 21 | 35
Р5 ТУАЛЕТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р6 АВТОВОКЗАЛ | 400 |  |  |  | 0 | 2 | 1
Р4 ТИПОГРАФИЯ | 19.02.25 | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 40.5%
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  |  | 18 | 25 | 22 |  |  |  | 39
Р3 ОСТ.КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 53 | 40 | 26
Р7 ШАУРМА |  |  |  |  | 43 | 38 | 70
ИТОГО |  |  |  |  | 156 | 126 | 155