## Лист1
ТРП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш, 0,4кВ | 160 | 2(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 РАБОЧАЯ |  |  |  | 13.06.25 | 30 | 18 | 29 | 236 | 232 | 231 | 66 | 11.2%
8-00
ИТОГО |  |  |  |  | 30 | 18 | 29
2 С.Ш. 0,4кВ
Р2 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ | 160 | 2 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 226 | 239 |  | 19%
Р3 ФУРМАНОВА |  |  |  |  | 34 | 67 | 30 |  |  |  | 57
ИТОГО |  |  |  |  | 34 | 67 | 30
ТРП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4кВ | 160 | 2(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 РАБОЧАЯ |  |  |  | 2025-06-02 | 36 | 25 | 28 | 235 | 233 | 230 | 66
|  |  |  | 20-00 | [7 empty] | 13%
ИТОГО |  |  |  |  | 36 | 25 | 28
2 С.Ш. 0,4кВ | [7 empty] | 233 | 227 | 238
Р2 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ | 160 | 2 | 230 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.3%
Р3 ФУРМАНОВА |  |  |  |  | 41 | 70 | 36 |  |  |  | 57
ИТОГО |  |  |  |  | 41 | 70 | 36