## Лист1
КТП-6А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ПЕКАРНЯ | 250 | 1 | 360 | 24.05.25 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 227
Р1 ПОДСТАНЦИОННАЯ |  |  |  | 09-30 | 42 | 43 | 37 |  |  |  | 14
Р4 КОЛХОЗНАЯ |  |  |  |  | 7 | 3 | 21 |  |  |  | 29 | 14.2%
ИТОГО |  |  |  |  | 49 | 46 | 58
КТП-6А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ПЕКАРНЯ | 250 | 1 | 360 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 228
Р1 ПОДСТАНЦИОННАЯ |  |  |  | 20-00 | 46 | 40 | 43 |  |  |  | 14
Р4 КОЛХОЗНАЯ |  |  |  |  | 9 | 8 | 25 |  |  |  | 29 | 16%
ИТОГО |  |  |  |  | 55 | 48 | 68