## Лист1
КТП-7А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ЛЮБЛИНКА | №16736 | 2(5) | 232 | 24.05.25 | 70 | 34 | 16 | 227 | 233 | 243 | 79
Р4 КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  | 08-15 | 32 | 12 | 16 |  |  |  | 53 | 26%
ИТОГО |  |  |  |  | 102 | 46 | 32
КТП-7А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ЛЮБЛИНКА | №16736 | 2(5) | 232 | 2025-05-25 | 76 | 43 | 20 | 228 | 232 | 242 | 79
Р4 КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  | 19-45 | 35 | 16 | 22 |  |  |  | 53 | 30.5%
ИТОГО |  |  |  |  | 111 | 59 | 42