## Лист1
КТП-8А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ФИД.1 | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 24.05.25 | 5 | 5 | 4 | 236 | 234 | 238 | 35
Р1 ФИД.2 |  |  |  | 09-40 | 5 | 8 | 17 |  |  |  | 10 | 10%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 13 | 21
КТП-8А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ФИД.1 | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 25.05.25 | 10 | 12 | 9 | 235 | 235 | 237 | 35
Р1 ФИД.2 |  |  |  | 20-10 | 8 | 6 | 16 |  |  |  | 10
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14%
ИТОГО |  |  |  |  | 18 | 18 | 25