## Лист1
КТП-101 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
БАЗА | 160 |  | 232 | 24.05.25 | 3 | 2 | 2 | 227 | 229 | 227
КНС |  |  |  | 10-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2%
ИТОГО |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
КТП-101 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
БАЗА | 160 |  | 232 | 25.05.25 | 2 | 0 | 1 | 228 | 229 | 229
КНС |  |  |  | 20-45 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 2 | 0 | 1