## Лист1
ТП-7/12 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 2 | 360 | [5 empty] | 226 | 230 | 228
Ф-1 |  |  |  |  | 60 | 15 | 42 | 10
Ф-2 |  |  |  |  | 48 | 27 | 19 | 26
Ф-4 д/с 12 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 3
д/с 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
д/с 22 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
Магнит |  |  |  |  | 18 | 18 | 15 | 7
Пятерочка |  |  |  |  | 37 | 41 | 35 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 165 | 104 | 113 | [5 empty] | 35.3%
ТП-7/12 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 2 | 360 | [5 empty] | 226 | 230 | 228
Ф-1 |  |  |  |  | 39 | 15 | 52 | 27
Ф-2 |  |  |  |  | 37 | 33 | 29 | 17
Ф-4 д/с 12 |  |  |  |  | 22 | 2 | 11 | 6
д/с 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
д/с 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магнит |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 6
Пятерочка |  |  |  |  | 56 | 61 | 32 | 25
ИТОГО: |  |  |  |  | 172 | 129 | 142 | [5 empty] | 41%