## Лист1
ТП-12/11 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:32 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-№1 (Резерв) | 400 | 2 | 577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 228
ИТОГО:
Ввод№2 | 400 | 3 | 577 |  | 113 | 83 | 103 | 16 | 232 | 234 | 232
Магистральная 1Б |  |  |  |  | 6 | 10 | 16 | 4
Магистральная 1А |  |  |  |  | 3 | 2 | 9 | 4
Вокзальная 5 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мечеть |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
Вокзальная 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 1А резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 7,9 |  |  |  |  | 4 | 6 | 4 | 1
Магистральная 1Б резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 5 резерв |  |  |  |  | 11 | 5 | 5 | 2
База Пацков |  |  |  |  | 9 | 4 | 3 | 2
Бакалов склад СКЗ |  |  |  |  | 0 | - | - | 0
Пятерочка |  |  |  |  | 57 | 44 | 48 | 8
Вокзальная 5 резерв
ИТОГО: |  |  |  |  | 203 | 155 | 189 | 37 |  |  |  |  | 31.6%
ТП-12/11 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-12 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 8:36 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-№1 (Резерв) | 400 | 2 | 577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 231 | 220
ИТОГО:
Ввод№2 | 400 | 3 | 577 |  | 109 | 81 | 96 | 12 | 229 | 230 | 229
Магистральная 1Б |  |  |  |  | 9 | 14 | 9 | 2
Магистральная 1А |  |  |  |  | 2 | 7 | 14 | 7
Вокзальная 5 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мечеть |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
Вокзальная 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 1А резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 7,9 |  |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 2
Магистральная 1Б резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 5 резерв |  |  |  |  | 8 | 4 | 7 | 2
База Пацков |  |  |  |  | 13 | 10 | 2 | 2
Бакалов склад СКЗ |  |  |  |  | 0 | - | - | 0
Пятерочка |  |  |  |  | 33 | 24 | 42 | 10
Вокзальная 5 резерв
ИТОГО: |  |  |  |  | 176 | 147 | 173 | 37 |  |  |  |  | 28.7%