## Лист1
ТП-12/12 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:45 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 160 | 3 | 231 |  | 32 | 22 | 46 | 3 | 233 | 239 | 228
Вокзальная 9 |  |  |  |  | 14 | 2 | 17 | 4
Осв.ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 11/1 |  |  |  |  | 5 | 7 | 13 | 4
Вокзальная 11/2 |  |  |  |  | 4 | 8 | 6 | 3
Магазин Мебель |  |  |  |  | 0 | - | - | 0
Оптовая база |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 55 | 39 | 82 | 14 |  |  |  |  | 25.4%
Ввод№2-0,4 кВ | 160 | 3 | 231 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | 225 | 228
Теплопункт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.9%
ТП-12/12 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-12 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 8:52 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 160 | 3 | 231 |  | 22 | 23 | 36 | 5 | 229 | 235 | 227
Вокзальная 9 |  |  |  |  | 7 | 1 | 13 | 4
Осв.ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 11/1 |  |  |  |  | 3 | 9 | 8 | 7
Вокзальная 11/2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 3
Магазин Мебель |  |  |  |  | 0 | - | - | 0
Оптовая база |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 38 | 16 | 63 | 19 |  |  |  |  | 16.9%
Ввод№2-0,4 Кв | 160 | 3 | 231 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 226 | 224 | 226
Теплопункт |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 4 |  |  |  |  | 3.3%