## Лист1
ТП-12/14 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:58 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 250 | 3 | 360 | [5 empty] | 225 | 224 | 226
д/с №14 ф№2 |  |  |  |  | 97 | 93 | 100 | 14
Свердлова 1А Ф№3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АТС Почта Ф№4 |  |  |  |  | 3 | 8 | 42 | 18
Вокзальная 4А |  |  |  |  | 4 | 9 | 3 | 1
СВ 1 |  |  |  |  | 2 | 10 | 11 | 4
Свердлова 1 |  |  |  |  | 22 | 11 | 12 | 7
Б.Мира 4а |  |  |  |  | 12 | 7 | 3 | 5
Б.Мира 2,4 Ф37 |  |  |  |  | 16 | 19 | 26 | 10
Сбербанк Ф38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Пашин (Свердлова 1) |  |  |  |  | 1 | 2 | 13 | 10
Мед Центр "Валеро" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 157 | 159 | 210 | [5 empty] | 48.7%
ТП-12/14 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-12 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 250 | 3 | 360 | [5 empty] | 224 | 222 | 225
д/с №14 ф№2 |  |  |  |  | 71 | 72 | 110 | 11
Свердлова 1А Ф№3 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2
АТС Почта Ф№4 |  |  |  |  | 4 | 6 | 32 | 16
Вокзальная 4А |  |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 2
СВ 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 5
Свердлова 1 |  |  |  |  | 9 | 17 | 12 | 8
Б.Мира 4а |  |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 2
Б.Мира 2,4 Ф37 |  |  |  |  | 17 | 19 | 31 | 12
Сбербанк Ф38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Пашин (Свердлова 1) |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 6
Мед Центр "Валеро" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 122 | 135 | 206 | [5 empty] | 42.9%