## Лист1
ТП-12/18 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 2 | 231 | [5 empty] | 232 | 230 | 230
Ф №1 |  |  |  |  | 21 | 11 | 9 | 6
Ф №2 |  |  |  |  | 5 | 1 | 8 | 3
Ф №3 |  |  |  |  | 26 | 14 | 10 | 13
Ф№4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 8 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 54 | 28 | 35 | [5 empty] | 16.9%
ТП-12/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 2 | 231 | [5 empty] | 228 | 226 | 225
Ф №1 |  |  |  |  | 26 | 26 | 10 | 14
Ф №2 |  |  |  |  | 16 | 11 | 4 | 10
Ф №3 |  |  |  |  | 20 | 6 | 25 | 10
Ф№4 |  |  |  |  | 3 | 17 | 15 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 65 | 60 | 54 | [5 empty] | 25.8%