## Лист1
КТП-7/15 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:40 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Т-1 | 100 | 3 | 144.5 | [5 empty] | 226 | 227 | 229
Ф-1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 8 | 7
Ф-2 |  |  |  |  | 19 | 32 | 14 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 20 | 38 | 22 | [5 empty] | 18.5%
КТП-7/15 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Т-1 | 100 | 3 | 144.5 | [5 empty] | 227 | 228 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 | 4
Ф-2 |  |  |  |  | 12 | 16 | 11 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 13 | 22 | 22 | [5 empty] | 13.1%