## Лист1
ТП-12/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
[5 empty] | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 2 | 910
Ф №1
ИТОГО:
ТП-12/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 2 | 910 | [5 empty] | 227 | 226 | 230
Ф №1 |  |  |  |  | 70 | 67 | 87 | 32
ИТОГО: |  |  |  |  | 70 | 67 | 87 | [5 empty] | 8.2%