## Лист1
ТП-12/20 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:57 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 230 | 232 | 229
Ф №1 |  |  |  |  | 13 | 14 | 21 | 5
Первомайская 24 |  |  |  |  | 17 | 15 | 15 | 6
Ф №2 (ЩУО№3/4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф №3 |  |  |  |  | 30 | 16 | 13 | 6
Ф№4 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2
Ф№5 |  |  |  |  | 8 | 20 | 15 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 68 | 66 | 65 | [5 empty] | 18.4%
ТП-12/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 230 | 230 | 227
Ф №1 |  |  |  |  | 6 | 23 | 27 | 4
Первомайская 24 |  |  |  |  | 14 | 14 | 17 | 5
Ф №2 (ЩУО№3/4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф №3 |  |  |  |  | 30 | 16 | 13 | 5
Ф№4 |  |  |  |  | 1 | 13 | 1 | 2
Ф№5 |  |  |  |  | 18 | 8 | 9 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 69 | 74 | 67 | [5 empty] | 19.4%