## Лист1
ТП-71А ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:16 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 250 | 3 | 361 |  | 45 | 58 | 46 |  | 226 | 231 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 1
Торговый центр |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Гаражное общество |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ООО "БГЭС" |  |  |  |  | о о: 14; т т: 32; к к: 16; л л: 13
Калинина 26
ИП ЗАРИПОВ |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  | т: 63; к: 93; л: 65 |  | 20.4%
Ввод -0,4кВ Ф-14 | 250 | 3 | 361 | ч: 226; е: 232; н: 228
Калинина 26А |  |  |  | т: 15; к: 5; л: 3; ю: 4
Парамонова 11А |  |  |  | т: 11; к: 3; л: 10; ю: 7
Парамонова 9,9А,11 |  |  |  | т: 35; к: 40; л: 33; ю: 9
Ф-2 ООО "БГЭС" |  |  |  | т: 10; к: 30; л: 10; ю: 12
Гараж охраны |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ВЛИ-0,4 Кв Торг.центр |  |  |  |  | о: 53; т: 54; к: 65; л: 12
ЩУО-11
КНС
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 124; т: 132; к: 121 | 34.8%
ТП-71А ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 250 | 3 | 361 |  | 45 | 40 | 50 |  | 225 | 230 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | о: 37; т: 20; к: 36; л: 4
Торговый центр |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Гаражное общество |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ООО "БГЭС" |  |  |  |  | о о: 12; т т: 12; к к: 9; л л: 4
Калинина 26 |  |  |  |  | о о: 4; т т: 3; к к: 5; л л: 2
ИП ЗАРИПОВ |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 98; т: 75; к: 100 | 25.2%
Ввод -0,4кВ Ф-14 | 250 | 3 | 361 |  | 120 | 117 | 93 | - | 228 | 232 | 231
Калинина 26А |  |  |  |  | о: 20; т: 8; к: 5; л: 8
Парамонова 11А |  |  |  |  | о: 11; т: 7; к: 6; л: 4
Парамонова 9,9А,11 |  |  |  |  | о: 34; т: 23; к: 24; л: 12
Ф-2 ООО "БГЭС" |  |  |  |  | о: 25; т: 22; к: 19; л: 6
Гараж охраны |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ВЛИ-0,4 Кв Торг.центр |  |  |  |  | о: 75; т: 70; к: 59; л: 10
ЩУО-11
КНС |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 285; т: 247; к: 206 | 68.1%