## Лист1
ТП-72 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 400 | 2 | 577 | [5 empty] | 225 | 224 | 227
СОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
Б.Мира 17 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Дом оператора |  |  |  |  | о: 2; т: -; к: -; л: 2
50 лет ВЛКСМ 12 |  |  |  |  | о: 23; т: 13; к: 10; л: 4
Б.Мира 15 |  |  |  |  | о: 9; т: 11; к: 11; л: 6
Бассейн |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | о: 19; т: 21; к: 19; л: 3
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 53; т: 45; к: 41 | 8%
Ввод -0,4кВ Ф-12 | 400 | 2 | 577 |  | ю: 234; ч: 232; е: 235
ЩО (каток) |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
50 лет ЛКСМ 12 |  |  |  |  | о: 1; т: 0; к: 1; л: 1
Б.Мира 17 |  |  |  |  | о: 2; т: 3; к: 4; л: 2
Б.Мира 15 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
СОК (резерв) |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Бассейн |  |  |  |  | о: 11; т: 10; к: 14; л: 3
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 14; т: 13; к: 19 | 2.7%
ТП-72 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 400 | 2 | 577 |  | ю: 228; ч: 228; е: 230
СОК |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 1; л: 1
Б.Мира 17 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Дом оператора |  |  |  |  | о: 2; т: -; к: -; л: 2
50 лет ВЛКСМ 12 |  |  |  |  | о: 26; т: 7; к: 11; л: 5
Б.Мира 15 |  |  |  |  | о: 22; т: 12; к: 11; л: 6
Бассейн |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | о: 9; т: 10; к: 18; л: 4
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 59; т: 29; к: 41; л: 18 | 7.5%
Ввод -0,4кВ Ф-12 | 400 | 2 | 577 |  | ю: 233; ч: 234; е: 234
ЩО (каток) |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
50 лет ЛКСМ 12 |  |  |  |  | о: 2; т: 0; к: 2; л: 2
Б.Мира 17 |  |  |  |  | о: 2; т: 10; к: 2; л: 3
Б.Мира 15 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
СОК (резерв) | bar: о to л
Бассейн |  |  |  |  | о: 11; т: 10; к: 24; л: 11
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 16; т: 21; к: 29 | 3.8%