## Лист1
ТП-73 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т -1 (резерв) | 250 | 3 | 361 |  | отключен
Рынок | [6 empty] | 6
УК "Виктория" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Насиров |  |  |  |  | 0 | 10 | 3 | 7
Ф №4 "Поселок" |  |  |  |  | 45 | 28 | 53 | 14
Калинина 12/а |  |  |  |  | 9 | 6 | 10 | 3
50 лет ВЛКСМ 31 |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 2
магазин "Магнит" |  |  |  |  | 0 | 1 | 5 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 57 | 51 | 80 | [5 empty] | 17.4%
Ввод -0,4кВ с Т -2 | 250 | 3 | 361 |  | 88 | 65 | 74 |  | 228 | 230 | 232
Калинина 18 | [5 empty] | 9 | -
Калинина 14 |  |  |  |  | 4 | 9 | 4 | 6
Теплопункт |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 1
ИП Надыршин |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
магазин "Пятерочка" |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИП Сашинский
Картаева
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 95; т: 88; к: 82 | 25%
ТП-73 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 8:45 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т -1 (резерв) | 250 | 3 | 361 |  | о: отключен; ю: 235; ч: 234; е: 240
Рынок |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 6; л: 0
УК "Виктория" |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
ИП Насиров |  |  |  |  | о: 10; т: 8; к: 1; л: 4
Ф №4 "Поселок" |  |  |  |  | о: 4; т: 40; к: 46; л: 10
Калинина 12/а |  |  |  |  | о: 5; т: 10; к: 6; л: 3
50 лет ВЛКСМ 31 |  |  |  |  | о: 3; т: 15; к: 3; л: 10
магазин "Магнит" |  |  |  |  | о: 13; т: 19; к: 25; л: 6
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 35; т: 92; к: 87 | 19.8%
Ввод -0,4кВ с Т -2 | 250 | 3 | 361 |  | 142 | 156 | 173 |  | 230 | 232 | 233
Калинина 18 |  |  |  |  | о: -; т: 4; к: -; л: -
Калинина 14 |  |  |  |  | о: 7; т: 8; к: 9; л: 4
Теплопункт |  |  |  |  | о: 2; т: 2; к: 1; л: 3
ИП Надыршин |  |  |  |  | о: 6; т: 9; к: 11; л: 2
магазин "Пятерочка" |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИП Сашинский
Картаева
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 157; т: 179; к: 194 | 48.9%