## Лист1
ТП-75 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
[5 empty] | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 1000 | 2 | 1443
АВР №1
Д №1
Д №2
Д №3
Мазутонасосная
АВР №2
ИТОГО:
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 1000 | 2 | 1443
Д №1
Д №2
Д №3
АВР №2
АВР №1
Мазутонасосная
МТС
Автосервис
ИТОГО:
ТП-75 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 1000 | 2 | 1443 | [5 empty] | 225 | 222 | 222
АВР №1 |  |  |  |  | 0
Д №1 |  |  |  |  | 0
Д №2 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Д №3 |  |  |  |  | 0 | т | к | л | ю | ч | е | н
Мазутонасосная |  |  |  |  | 0 о: 0; 0 т: 0; 0 к: 1; 0 л: 1
АВР №2 |  |  |  |  | 0 о: 0; 0 т: 5; 0 к: 1; 0 л: 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 0 о: 0; 0 т: 5; 0 к: 2
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 1000 | 2 | 1443 |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Д №1 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Д №2 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Д №3 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
АВР №2 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
АВР №1 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Мазутонасосная |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
МТС |  |  |  |  | 0 о о о о о о о: 0; 5 т т т т т т т: 0; 2 к к к к к к к: 0; 2 л л л л л л л: 0
Автосервис |  |  |  |  | 0 о о о о о о о: 0; 5 т т т т т т т: 0; 2 к к к к к к к: 0; 2 л л л л л л л: 0
ИТОГО: