## Лист1
ТП-76 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
[5 empty] | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т-1 (резерв) | 630 | 3 | 910
ЩУ СН №10
ЩУ-6
Ввод №1 пристрой
ЩУ СН №11
ИТОГО:
Ввод-0,4кВ с Т-2 | 630 | 3 | 910
ЩУ-7
Ввод №2 пристрой
Баня
ЩУ СН №12
ИТОГО:
ТП-76 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т-1 (резерв) | 630 | 3 | 910 | [5 empty] | 220 | 232 | 233
ЩУ СН №10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ЩУ-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ввод №1 пристрой |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ЩУ СН №11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО:
Ввод-0,4кВ с Т-2 | 630 | 3 | 910 | [5 empty] | 234 | 236 | 233
ЩУ-7 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 0
Ввод №2 пристрой |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 1
Баня |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
ЩУ СН №12 |  |  |  |  | 46 | 53 | 50 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 53 | 60 | 57