## Лист1
ТП-79 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 22:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 400 | 3 | 577
Ф-1
Ф-2
ИП Айдаров
Ф-4 д/с №3 М-н "Полушка"
ИП "Аглиуллина"
ЩУО-4
ИТОГО:
ТП-79 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 8:45 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 400 | 3 | 577 |  | 8 | 3 | 5 |  | 234 | 232 | 231
Ф-1 |  |  |  |  | 53 | 45 | 52 | 19
Ф-2 |  |  |  |  | 40 | 13 | 50 | 10
ИП "Айдаров"
Ф-4 д/с №3 маг."Полушка" |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 14
ИП "Аглиуллина" |  |  |  |  | 10 | 5 | 9 | 5
ЩУО-4
ИТОГО: |  |  |  |  | 111 | 69 | 116 | [5 empty] | 17.1%