## Лист1
ТП-91 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:23 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 |  | 89 | 134 | 122 | 39 | 231 | 232 | 229
Ф-1 |  |  |  |  | 32 | 59 | 51 | 13
Ф-2 |  |  |  |  | 42 | 48 | 38 | 16
Ф-3 |  |  |  |  | 12 | 14 | 30 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 175 | 255 | 241 | [5 empty] | 62%
ТП-91 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-12 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:51 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 |  | 126 | 97 | 117 | 23 | 227 | 229 | 226
Ф-1 |  |  |  |  | 40 | 47 | 55 | 11
Ф-2 |  |  |  |  | 49 | 41 | 38 | 11
Ф-3 |  |  |  |  | 26 | 25 | 14 | 8
ИТОГО: |  |  |  |  | 241 | 210 | 224 | [5 empty] | 62.3%