## Лист1
ТП-121 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
2025-06-11
|  |  |  | 20:50 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 ф.№7 | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 230 | 229 | 227
Магистральная 11 |  |  |  |  | 5 | 22 | 22
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
Магистральная 9 |  |  |  |  | 27 | 10 | 13 | 9
Ярмарка |  |  |  |  | 21 | 31 | 41
Магистральная 15 |  |  |  |  | 44 | 44 | 43
Теплопункт |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
Магистральная 13 |  |  |  |  | 10 | 25 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 113 | 137 | 135 | [5 empty] | 55.5%
Ввод №2 ф №12 | 160 | 3 | 231
Що-4/1
ИП Полеткин |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
Ярмарка |  |  |  |  | - | - | - | -
Магистральная 15/1 |  |  |  |  | 6 | 20 | 25 | 14
ООО УК "Атлант"
Магистральная 9 |  |  |  |  | 14 | 20 | 21
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Свердлова 12 |  |  |  |  | 17 | 13 | 17
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
маг.Магнит |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 40 | 55 | 65 | [5 empty] | 23.8%
ТП-121 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 ф.№7 | 160 | 3 | 231 | 09:00 |  |  |  |  | 229 | 227 | 225
Магистральная 11 |  |  |  |  | 6 | 20 | 20 | 18
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 13 | 0 | 1 | 9
Магистральная 9 |  |  |  |  | 14 | 19 | 22 | 5
Ярмарка |  |  |  |  | 33 | 40 | 54 | 14
Магистральная 15 |  |  |  |  | 27 | 32 | 40 | 17
Теплопункт |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 1
Магистральная 13 |  |  |  |  | 19 | 16 | 7 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 117 | 132 | 149 | [5 empty] | 57.4%
Ввод №2 ф №12 | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 230 | 229 | 227
Що-4/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Полеткин |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 1
Ярмарка |  |  |  |  | - | - | - | -
Магистральная 15/1 |  |  |  |  | 5 | 9 | 18 | 10
ООО УК "Атлант"
Магистральная 9 |  |  |  |  | 12 | 30 | 14 | 9
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Свердлова 12 |  |  |  |  | 16 | 10 | 13 | 7
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
маг.Магнит |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 36 | 51 | 47 | [5 empty] | 19.3%