## Лист1
ТП-122 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:40 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 224 | 228 | 230
Маг.ИП Иванченко |  |  |  | руб.выкл | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №1 |  |  |  |  | 10 | 9 | 20
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | 11 | 13 | 20 | 5
Б.Мира 22/1 ввод№1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №1 |  |  |  |  | 33 | 15 | 17 | 5
Теплопункт ввод №1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1
Свердлова 13 ввод №1 |  |  |  |  | 17 | 12 | 9 | 9
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | 47 | 16 | 13 | 16
Б.Мира 22 ввод №1
ИТОГО: |  |  |  |  | 119 | 67 | 81 | 37 |  |  |  |  | 24.6%
Ввод №2 | 250 | 3 | 361
Теплопункт ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ЩО №4/2
Б.Мира 22/1 |  |  |  |  | 24 | 14 | 11 | 5
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №2 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №2 |  |  |  |  | о: 2; т: 0; к: 11
Свердлова 13 ввод №2 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Б.Мира 22 ввод №2 |  |  |  |  | о: 11; т: 25; к: 14; л: 6
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №2 |  |  |  |  | о: 18; т: 15; к: 19
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 55; т: 54; к: 55; л: 11 | 15.1%
ТП-122 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-06-06 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 250 | 3 | 361 | 10:30 | ю: 224; ч: 228; е: 230
Маг.ИП Иванченко |  |  |  | руб.выкл | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №1 |  |  |  |  | о: 17; т: 10; к: 15; л: 3
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №1 |  |  |  |  | о: 7; т: 3; к: 1; л: 5
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | о: 11; т: 9; к: 14; л: 4
Б.Мира 22/1 ввод№1 | bar: о to л
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №1 |  |  |  |  | о: 15; т: 11; к: 15; л: 5
Теплопункт ввод №1 |  |  |  |  | о: 2; т: 2; к: 2; л: 1
Свердлова 13 ввод №1 |  |  |  |  | о: 10; т: 7; к: 7; л: 7
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | о: 30; т: 20; к: 13; л: 5
Б.Мира 22 ввод №1 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 1; л: 9
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 92; т: 62; к: 68; л: 39 | 20.4%
Ввод №2 | 250 | 3 | 361 |  | ю: 227; ч: 228; е: 224
Теплопункт ввод №2 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
ЩО №4/2 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Б.Мира 22/1 |  |  |  |  | о: 15; т: 9; к: 12; л: 4
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №2
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №2 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Свердлова 13 ввод №2 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Б.Мира 22 ввод №2 |  |  |  |  | о: 14; т: 22; к: 9; л: 3
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №2 |  |  |  |  | о: 17; т: 17; к: 11; л: 6
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 46; т: 48; к: 32; л: 13 | 11.6%