## Лист1
ТП-123 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 18:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 145 | [5 empty] | 235 | 235 | 234
СШ №16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1.4
ТП-123 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 145 | [5 empty] | 235 | 234 | 235
СШ №16 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 1.8%