## Лист1
КТП-125 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 228 | 230 | 229
Ф№1 |  |  |  |  | 23 | 19 | 39
Ф№3 |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
Ф.№2 УЛ.ОСВ.
ИТОГО: |  |  |  |  | 23 | 21 | 40 | [5 empty] | 12.1%
КТП-125 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 229 | 231 | 231
Ф№1 |  |  |  |  | 18 | 15 | 30 | 7
Ф№3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф.№2УЛ.ОСВ.
ИТОГО: |  |  |  |  | 18 | 15 | 30 | [5 empty] | 10%