## Лист1
ТП-126 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 22:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 |  | 231 | [5 empty] | 228 | 228 | 225
Ф№1 |  |  |  |  | 13 | 18 | 25
Ф№2 |  |  |  |  | 41 | 47 | 47
Ф№3
Ф№4 |  |  |  |  | 45 | 59 | 55
Гараж №131( Сергеев С.Б.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф ул.осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 99 | 124 | 127 | [5 empty] | 51%
ТП-126 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 |  | 231 | [5 empty] | 229 | 229 | 227
Ф№1 |  |  |  |  | 8 | 16 | 18 | 6
Ф№2 |  |  |  |  | 36 | 44 | 38 | 9
Ф№3 |  |  |  |  | - | - | - | -
Ф№4 |  |  |  |  | 39 | 46 | 49 | 20
Гараж №131( Сергеев С.Б.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф ул.осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 83 | 106 | 105 | [5 empty] | 42%