## Лист1
КТП-127 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:16 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 144 |  | 6 | 4 | 6 | 3 | 231 | 230 | 226
Ф№1 |  |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 1
Ф№2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 12 | 7
уличное |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 16 | 6 | 20 | [5 empty] | 9.7%
КТП-127 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 8:26 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 144 |  | 10 | 8 | 7 | 6 | 224 | 226 | 227
Ф№1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3
Ф№2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 4
уличное |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 18 | 13 | 14 | [5 empty] | 10.4%