## Лист1
КТП-128 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 4 | 231 | [5 empty] | 224 | 227 | 227
Ф№1 |  |  |  |  | 17 | 22 | 53
Ф№5 |  |  |  |  | 31 | 37 | 40
Шевченко 2а |  |  |  |  | 3 | 9 | 1
Шевченко2б |  |  |  |  | 6 | 5 | 7
КНС
ИТОГО: |  |  |  |  | 57 | 73 | 101 | [5 empty] | 33%
КТП-128 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 8:50 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 4 | 231 | [5 empty] | 227 | 228 | 228
Ф№1 |  |  |  |  | 6 | 10 | 51 | 33
Ф№5 |  |  |  |  | 22 | 29 | 24
Шевченко 2а |  |  |  |  | 2 | 6 | 1
Шевченко2б |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 32 | 46 | 78 | [5 empty] | 23%