## Лист1
КТП-7/17 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 |  | 91 | [5 empty] | 227 | 236 | 228
Б.Мира 19 |  |  |  |  | 21 | 8 | 13 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 21 | 8 | 13 | [5 empty] | 15.4%
КТП-7/17 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:50 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 |  | 91 | [5 empty] | 227 | 237 | 227
Б.Мира 19 |  |  |  |  | 18 | 6 | 9 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 18 | 6 | 9 | [5 empty] | 12.1%