## Лист1
ТП-143 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ Ф-9 | 400 | 3 | 577 | [5 empty] | 222 | 222 | 224
Скорая помощь №1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1
Поликлиника ввод -1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Хоз.корпус №1
Гл.корпус №1 |  |  |  |  | 10 | 8 | 16 | 4
Инфекцион.корпус №1 |  |  |  |  | - | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 12 | 8 | 17 | [5 empty] | 2.1%
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | [8 empty] | 231 | 228 | 231
Скорая помощь №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Поликлиника ввод -2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4
Урология |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 5
Гл.корпус №2 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Хоз.корпус №2 |  |  |  |  | о: 0; т: 2; к: 0; л: 1
Инфекц.корпус №1 |  |  |  |  | о: 1; т: 0; к: 0; л: 1
Рентген,морг. |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 3; л: 1
Фидер "Поселок" |  |  |  |  | о: 37; т: 43; к: 19; л: 10
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 42; т: 54; к: 34 | 7.5%
ТП-143 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ Ф-9 | 400 | 3 | 577 |  | ю: 220; ч: 222; е: 217
Скорая помощь №1 |  |  |  |  | о: 21; т: 10; к: 24; л: 4
Поликлиника ввод -1 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Хоз.корпус №1 | bar: о to л
Гл.корпус №1 |  |  |  |  | о: 108; т: 98; к: 131; л: 11
Инфекцион.корпус №1
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 129; т: 108; к: 155 | 23%
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) |  |  |  |  | ю: 232; ч: 229; е: 232
Скорая помощь №2 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Поликлиника ввод -2 |  |  |  |  | о: 24; т: 34; к: 43; л: 14
Урология |  |  |  |  | о: 1; т: 5; к: 7; л: 5
Гл.корпус №2 |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Хоз.корпус №2 |  |  |  |  | о: 3; т: 4; к: 0; л: 1
Инфекц.корпус №1 |  |  |  |  | о: 1; т: 0; к: 1; л: 1
Рентген,морг. |  |  |  |  | о: 1; т: 0; к: 3; л: 0
Фидер "Поселок" |  |  |  |  | о: 24; т: 37; к: 27; л: 5
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 54; т: 80; к: 81 | 12.4%