## Лист1
ТП-144 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:35 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 250 | 2 | 361 |  | 172 | 168 | 155 | 6 | 226 | 226 | 225
ИТОГО:
Ввод-0,4 Кв ф-9 | 250 | 2 | 361 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 231 | 231 | 229
ИТОГО: |  |  |  |  | 174 | 168 | 155 | [5 empty] | 46%
ТП-144 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 250 | 2 | 361 |  | 169 | 165 | 154 | 5 | 226 | 225 | 226
ИТОГО:
Ввод-0,4 Кв ф-9 | 250 | 2 | 361 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 231 | 230 | 229
ИТОГО: |  |  |  |  | 171 | 165 | 154 | [5 empty] | 45%