## Лист1
КТП-7/10 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 3 | 577 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл.
Башкирские злаки
КФХ Миниханов
Ф 3
ИТОГО:
КТП-7/10 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 3 | 577 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  |  | 60 | 61 | 42 | 17 | 220 | 219 | 216
Башкирские злаки |  |  |  |  | 4 | 11 | 12 | 10
КФХ Миниханов |  |  |  |  | 56 | 50 | 34 | 11
Ф 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 120 | 122 | 88 | [5 empty] | 20%