## Лист1
ТП-7/13 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 21:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Гл.рубил |  |  |  |  | 11 | 28 | 18 |  | 225 | 228 | 227
Ф№1 |  |  |  |  | 23 | 13 | 15 | 8
Ф№2 |  |  |  |  | 11 | 21 | 18 | 8
ИТОГО: |  |  |  |  | 45 | 62 | 51 | [5 empty] | 23%
ТП-7/13 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 11:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
гл.рубил |  |  |  |  | 18 | 15 | 17 |  | 227 | 230 | 231
Ф№1 |  |  |  |  | 30 | 15 | 32 | 8
Ф№2 |  |  |  |  | 18 | 15 | 17 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 66 | 45 | 66 | [5 empty] | 25.6%