## Лист1
КТП-7/14 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 20:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв |  |  |  |  | 50 | 20 | 54 |  | 230 | 233 | 232
Ф-1 |  |  |  |  | 17 | 8 | 4 | 23
Ф-2 |  |  |  |  | 30 | 9 | 40 | 20
Ф-3 |  |  |  |  | 12 | 7 | 26 | 16
Ф-4 |  |  |  |  | 4 | 9 | 0 | 5
ЩУО-7/1
ИТОГО: |  |  |  |  | 113 | 53 | 124 | [5 empty] | 27%
КТП-7/14 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 11:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв |  |  |  |  | 30 | 4 | 42 |  | 233 | 237 | 236
Ф-1 |  |  |  |  | 24 | 5 | 3 | 18
Ф-2 |  |  |  |  | 36 | 1 | 45 | 23
Ф-3 |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 | 4
Ф-4 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 5
ЩУО-7/1
ИТОГО: |  |  |  |  | 104 | 24 | 94 | [5 empty] | 21%