## Лист1
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 20:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл.
ИТОГО:
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 11:15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  |  | 10 | 8 | 10 |  | 217 | 220 | 217
ИТОГО: |  |  |  |  | 10 | 8 | 10 | [5 empty] | 1.6%