## Лист1
КТП-24/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 2 | 910 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №24
ИТОГО:
КТП-24/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2024-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 2 | 910 | 8:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №24 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0 |  | 214 | 215 | 214
ИТОГО: