## Лист1
КТП-24/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 3 | 756 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод№1
ф-7(резерв)
ИТОГО:
Ввод№2 ф-24 | 630 | 3 | 756
ИТОГО:
КТП-24/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 3 | 756 | 8:55 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод№1 | [8 empty] | 223 | 224 | 225
ф-7(резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО:
Ввод№2 ф-24 | 630 | 3 | 756 |  | 80 | 55 | 62
ИТОГО: |  |  |  |  | 80 | 55 | 62 | [5 empty] | 9%