## Лист1
КТП-12/10 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 22:10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 192 | [5 empty] | 228 | 229 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 16 | 28 | 13
Ф№2 |  |  |  |  | 18 | 20 | 35
ЩУО-3/3
ИТОГО: |  |  |  |  | 34 | 48 | 48 | [5 empty] | 23%
КТП-12/10 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 8:45 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 192 | [5 empty] | 230 | 231 | 233
Ф№1 |  |  |  |  | 12 | 25 | 5
Ф№2 |  |  |  |  | 13 | 15 | 34
ЩУО-3/3
ИТОГО: |  |  |  |  | 25 | 40 | 39 | [5 empty] | 18.1%