## Лист1
КТП-24/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 3 | 577 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл.
ИТОГО:
КТП-24/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 3 | 577 | 8:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 222 | 223 | 223
ИТОГО: