## Лист1
КТП-24/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 21:22 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
ф №24 |  |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2 | 233 | 230 | 228
мойка |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 4 | 10 | 2 | [5 empty] | 6%
КТП-24/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 9:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
ф №24 |  |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2 | 232 | 231 | 228
мойка |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 2 | 12 | 2 | [5 empty] | 5.9%