## Лист1
КТП-74 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 20:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Р гл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 | 222 | 218
ИТОГО:
КТП-74 К.М. | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 09.06.24г | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 224 | 221
ИТОГО: