## Лист1
ТП-15/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод ф№15
Ф-2 (Больничная 2-23)
Бак.лаборатория
КНС
Котельная №3
Ф-1 (Поселок)
Корпус №1
Корпус №2
Кухня
Ул.освещение
ИТОГО:
Ввод ф№7 (резерв) | 250 | 3 | 361
Хоз.блок
Кухня
КНС (резерв) |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Котельная №3
Корпус №1
Корпус №2
ИТОГО:
ТП-15/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 10:10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод ф№15 |  |  |  |  | 46 | 45 | 56 |  | 223 | 219 | 220
Ф-2 (Больничная 2-23) |  |  |  |  | о: 2; т: 15; к: 5; л: 16
Бак.лаборатория |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
КНС |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Котельная №3 |  |  |  |  | о: 3; т: 2; к: 1; л: 1
Ф-1 (Поселок) |  |  |  |  | о: 6; т: 16; к: 25; л: 9
Корпус №1 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
Корпус №2 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 2
Кухня |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 4
Ул.освещение
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 57; т: 78; к: 87 | 21%
Ввод ф№7 (резерв) | 250 | 3 | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218 | 218
Хоз.блок |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0
Кухня |  |  |  |  | о: 18; т: 5; к: 17; л: 5
КНС (резерв) |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
Котельная №3 |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 1
Корпус №1 |  |  |  |  | о: 2; т: 1; к: 1; л: 1
Корпус №2 |  |  |  |  | о: 3; т: 2; к: 5; л: 3
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 23; т: 8; к: 23 | 5%