## Лист1
КТП-151 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 160 | 3 | 231 |  | 17 | 11 | 8 | 5 | 237 | 235 | 235
ф№2 |  |  |  |  | 21 | 10 | 7
ф№3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 3
ф№4 |  |  |  |  | 32 | 42 | 27 | 14
ф№5 |  |  |  |  | 24 | 16 | 4 | 18
ЩО-5
ИТОГО: |  |  |  |  | 94 | 80 | 49 | [5 empty] | 32.2%
КТП-151 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:40 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 160 | 3 | 231 |  | 4 | 15 | 13 | 11 | 232 | 230 | 229
ф№2 |  |  |  |  | 22 | 11 | 11 | 15
ф№3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2
ф№4 |  |  |  |  | 44 | 42 | 32 | 11
ф№5 |  |  |  |  | 31 | 13 | 4 | 7
ЩО-5
ИТОГО: |  |  |  |  | 102 | 82 | 63 | [5 empty] | 35.6%