## Лист1
КТП-152 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 250 | 1 | 361 |  | 49 | 82 | 51 | 15 | 228 | 230 | 232
Ф№2 |  |  |  |  | 23 | 26 | 20 | 8
Ф№3 |  |  |  |  | 12 | 10 | 16 | 6
Ф-4 (пекарняНилов |  |  |  |  | 22 | 30 | 33 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 106 | 148 | 120 | [5 empty] | 35%
КТП-152 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 250 | 1 | 361 |  | 97 | 76 | 104 | 27 | 232 | 232 | 233
Ф№2 |  |  |  |  | 48 | 30 | 37 | 7
Ф№3 |  |  |  |  | 22 | 14 | 20 | 12
Ф-4 (пекарня) |  |  |  |  | 25 | 27 | 58 | 20
ИТОГО: |  |  |  |  | 192 | 147 | 219 | [5 empty] | 52%