## Лист1
КТП-153 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | А | Б | С | [7 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 20:40 | 5 | 9 | 4 | 9 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  |  | 3 | 10 | 1 | 5 | 224 | 221 | 227
Ф№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф№5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
ИП Шалыгина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЗС Пропан |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
ЩО-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 10 | 20 | 7 | [5 empty] | 8.5%
КТП-153 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | А | В | С | 0 | А-0 | В-0 | С-0 |  |  |  | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 9:50 | 4 | 28 | 6 | 11 | 226 | 223 | 222
Ф№1 |  |  |  |  | 2 | 19 | 1 | 17
Ф№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф№5 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 2
ИП Шалыгина |  |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 7
АЗС Пропан |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2
ЩО-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 20 | 56 | 13 | [5 empty] | 21%