## Лист1
КТП-74 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 18:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Кафе Огонек |  |  |  |  | 45 | 55 | 38 | 0 | 223 | 222 | 227
Пятерочка (резерв) |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 1
Маг. "Рен Руд" |  |  |  |  | 44 | 35 | 43 | 3
ИП Арсланова А.Р. |  |  |  |  | 7 | 2 | 0 | 5
ИП Шайахметов |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 97; т: 95; к: 81 | 63%
КТП-74 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 8:45 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Кафе Огонек |  |  |  |  | 13 | 30 | 22 | 3 | 224 | 227 | 218
Пятерочка (резерв) |  |  |  |  | о: 6; т: 3; к: 0; л: 3
Маг. "Рен Руд" |  |  |  |  | о: 40; т: 41; к: 48; л: 9
ИП Арсланова А.Р. |  |  |  |  | о: 6; т: 2; к: 1; л: 5
ИП Шайахметов |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 65; т: 76; к: 71 | 48.9%