## Лист1
КТП-154 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 100 | 3 | 144.5
Ф№1 |  |  |  |  | 20 | 29 | 19 | 10
Ф№2 |  |  |  |  | 46 | 39 | 43 | 9
ЩУО-6/3
ИТОГО: |  |  |  |  | 66 | 68 | 62 | [5 empty] | 45.2%
КТП-154 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 100 | 3 | 144.5 | [5 empty] | 228 | 231 | 229
Ф№1 |  |  |  |  | 16 | 20 | 17 | 7
Ф№2 |  |  |  |  | 30 | 37 | 48 | 12
ЩУО-6/3
ИТОГО: |  |  |  |  | 46 | 57 | 65 | [5 empty] | 39%