## Лист1
КТП-155 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 20:35 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 "Спортзал" |  |  |  |  | 40 | 27 | 35 | 12 | 231 | 230 | 231
Связь НГДУ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
Ф№2 "АЗС" |  |  |  |  | 6 | 7 | 2 | 2
Ф№3 "ЦДНГ" |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2
Уч.комбинат |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1
Агроплюс |  |  |  |  | 27 | 16 | 18 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 76 | 53 | 63 | [5 empty] | 11.9%
КТП-155 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 10:10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 "Спортзал" |  |  |  |  | 30 | 20 | 31 | 10 | 230 | 229 | 227
Связь НГДУ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
Ф№2 "АЗС" |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 3
Ф№3 "ЦДНГ" |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
Уч.комбинат |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1
Агроплюс |  |  |  |  | 25 | 20 | 22 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 69 | 47 | 64 | [5 empty] | 10.4%